## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 动力照明
1.2 |  | 消防报警
1.3 |  | 监控系统
1.4 |  | 门禁系统
1.5 |  | 综合布线系统
1.6 |  | 室内全彩屏
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第1页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
动力照明
1 | 030412003001 |  | 疏散出口标志灯DC36V，1W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、疏散出口标志灯 LED-1W | 套 | 4.00
2 | 030412003002 |  | 方向标志灯DC36V，1W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、疏散指示灯 LED-1W | 套 | 7.00
3 | 030412004001 |  | 应急照明灯（A型）DC36V，6W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、应急照明灯（A型）DC36V，6W | 套 | 12.00
4 | 030412003003 |  | 楼层标志灯DC36V，1W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、楼层标志灯 | 套 | 1.00
5 | 030412001001 |  | LED吸顶灯(自带红外线感应) 24W | 1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 2、LED吸顶灯(自带红外线感应) 24W | 套 | 2.00
6 | 030412004002 |  | 双头射灯20W | 1、点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2、双头射灯20W | 套 | 20.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第2页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030412005001 |  | 600*600面板灯/带排气24W 2450LM | 1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 2、镀锌圆钢吊杆 带螺母、垫圈 3、600*600面板灯/带排气24W 2450LM | 套 | 3.00
8 | 030412005002 |  | 1200*600面板灯64W 5120LM | 1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 2、镀锌圆钢吊杆 带螺母、垫圈 3、1200*600面板灯64W 5120LM | 套 | 15.00
9 | 030412004003 |  | LED暗装筒灯 10W 780LM | 1、点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 2、LED暗装筒灯 10W 780LM | 套 | 49.00
10 | 030412004004 |  | 暗藏灯带8W/M ,450LM/M | 1、LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 2、暗藏灯带8W/M ,450LM/M | m | 31.70
11 | 030412004005 |  | 条形灯具48W 4800LM | 1、组合荧光灯光带安装 嵌入式 单管 示意图号:127、128、129 2、条形灯具48W 4800LM | 套 | 12.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第3页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030404034001 |  | 单联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控暗开关 | 个 | 3.00
13 | 030404034002 |  | 双联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控暗开关 | 个 | 4.00
14 | 030404034003 |  | 三联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、三联单控暗开关 | 个 | 6.00
15 | 030404035001 |  | 单相二、三极插座（安全型） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、单相二、三极插座（安全型） | 个 | 51.00
16 | 030404035002 |  | 单相二、三极排气扇插座（安全型） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、单相二、三极排气扇插座（安全型） | 个 | 2.00
17 | 030404035003 |  | 空调插座（安全型） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 30 2、空调插座（安全型） | 个 | 4.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第4页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030411006001 |  | 接线盒 86型 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 86型 | 个 | 176.00
19 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 85.00
20 | 030411004001 |  | 配线ZR-BVV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线ZR-BVV-2.5 | m | 1044.28
21 | 030411004002 |  | 配线BVR-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线BVR-2.5 | m | 522.14
22 | 030411004003 |  | 配线ZR-BVV-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、配线ZR-BVV-4 | m | 95.26
23 | 030411004004 |  | 配线BVR-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、配线BVR-4 | m | 47.63
24 | 030411004005 |  | 配线ZR-BVV-6 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、配线ZR-BVV-6 | m | 23.24
25 | 030411004006 |  | 配线BVR-6 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、配线BVR-6 | m | 11.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第5页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004007 |  | 配线ZR-BVV-10 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、配线ZR-BVV-10 | m | 134.26
27 | 030411004008 |  | 配线BVR-10 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、配线BVR-10 | m | 67.13
28 | 030411004009 |  | 配线NH-BVV-1.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、配线NH-BVV-1.5 | m | 225.70
29 | 030411001001 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管SC20 | m | 111.35
30 | 030411001002 |  | 配管 SC25 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌钢管SC25 | m | 57.66
31 | 030411001003 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管PC20 | m | 568.93
32 | 030411001004 |  | 配管 PC32 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、刚性难燃管PC32 | m | 162.90
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第6页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 030411001005 |  | 配管 PC40 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、刚性难燃管PC40 | m | 40.51
34 | 030411001006 |  | 难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 | 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 2、难燃波纹管 | m | 77.60
35 | 030411003001 |  | 普通用电桥架：CT-100x50-CE | 1、钢制槽式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2、普通用电桥架：CT-100x50-CE | m | 19.22
36 | 030411003002 |  | 普通用电桥架：CT-200x50-CE | 1、钢制槽式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2、普通用电桥架：CT-100x50-CE | m | 25.59
37 | 030413001001 |  | 支吊架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、手工除锈 一般钢结构 轻锈 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 68.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第7页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030404017001 |  | 配电箱AL1-2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱ZAL | 台 | 1.00
39 | 030404017002 |  | 配电箱1AL1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱1AL1、2AL4、3AL2 | 台 | 3.00
40 | 030404017003 |  | 配电箱1AL4 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱2AL3、3AL8 | 台 | 1.00
41 | 030404017004 |  | 配电箱JF | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱3AL3、3AL6 | 台 | 1.00
42 | 030404017005 |  | 配电箱FJ | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱3AL3、3AL6 | 台 | 1.00
43 | 030404017006 |  | 配电箱KT |  | 台 | 1.00
44 | 030408001001 |  | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C4-8-2+补C4-8-2 2、电力电缆ZR-YJV-5x16 | m | 5.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第8页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030408001002 |  | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1 2、电力电缆ZR-YJV-5x10 | m | 56.58
46 | 030408001003 |  | 电力电缆ZR-YJV-5x2.5 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1//调：6mm2以下电力电缆敷设 2、电力电缆ZR-YJV-5x2.5 | m | 57.78
47 | 030408001004 |  | 电力电缆NH-YJV-3×2.5 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电力电缆NH-YJV-3×2.5 | m | 7.41
48 | 030408001005 |  | 电力电缆NH-YJV-3×6 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电力电缆NH-YJV-3×4 | m | 467.94
49 | 030408006001 |  | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2.00
50 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1.00
消防报警
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第9页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 030904007001 |  | 吸顶式应急广播 | 1、吸顶式扬声器 2、消防吸顶式音箱 3、广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 | 个 | 3.00
52 | 030904001001 |  | 编码式光电感烟火灾探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 2、编码式光电感烟火灾探测器 | 个 | 14.00
53 | 030904008001 |  | 金属模块箱 | 1、单输入、单输出模块安装 2、金属模块箱 | 个 | 1.00
54 | 030904005001 |  | 火灾声光报警器 | 1、声光报警器安装 2、火灾声光报警器 | 个 | 2.00
55 | 030904003001 |  | 编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 | 1、按钮安装 2、编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 | 个 | 2.00
56 | 030904003002 |  | 地址编码式消火栓按钮 | 1、按钮安装 2、地址编码式消火栓按钮 | 个 | 4.00
57 | 030904008002 |  | 总线短路隔离保护器 | 1、单输入、单输出模块安装 2、总线短路隔离保护器 | 个 | 1.00
58 | 030904008003 |  | 总线消防广播模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、总线消防广播模块 | 个 | 1.00
59 | 030411006002 |  | 接线盒 86型 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 86型 | 个 | 26.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第10页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
60 | 030413002002 |  | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 6.00
61 | 030411001007 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、配管 SC20 | m | 27.34
62 | 030411001008 |  | 配管MT20 |  | m | 191.35
63 | 030411001009 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、配管 SC20 | m | 98.89
64 | 030411001010 |  | 配管 SC25 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌钢管SC25 | m | 57.66
65 | 030411004010 |  | 配线ZR-BVV-1.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、配线ZR-BVV-1.5 | m | 91.02
66 | 030411004011 |  | 配线NH-BVV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、配线NH-BVV-2.5 | m | 91.00
67 | 030411004012 |  | 配线ZRNH-RVS-2*1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、配线ZRNH-RVS-2*1.5 | m | 163.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第11页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 030411004013 |  | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、配线ZR-RVVP-2*1.5 | m | 29.34
69 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1.00
监控系统
70 | 030411001011 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 60.87
71 | 030502005001 |  | UTP双绞线 CAT.6 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、UTP双绞线 CAT.6 | m | 186.46
72 | 040205020001 |  | 彩色网路高清枪式摄像机400万 | 1、摄录一体机 2、彩色网路高清枪式摄像机400万 | 台 | 6.00
73 | 粤030507021001 |  | 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架 | 1、辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架 2、摄像机支架 | 个 | 6.00
74 | 030501012001 |  | 24口POE交换机 | 1、工作组级交换机安装 2、24口POE交换机 | 台 | 1.00
75 | 030502018001 |  | 光模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、光模块 | 个 | 2.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第12页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
76 | 030502007001 |  | 2芯光纤 | 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下//换：维护费 2、4芯光纤 | m | 20.00
77 | 030507017001 |  | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 1、安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 | 6.00
门禁系统
78 | 030507007001 |  | 单门电磁锁 | 1、出入口执行机构设备 电控锁 2、单门电磁锁 | 台 | 2.00
79 | 030507007002 |  | 双门电磁锁 | 1、出入口执行机构设备 电控锁 2、双门电磁锁 | 台 | 2.00
80 | 030507006001 |  | 双门门禁控制器 | 1、出入口控制设备 门禁控制器 双门 2、双门门禁控制器 | 台 | 2.00
81 | 030507007003 |  | 开门按钮 | 1、控制设备及低压电器安装 按钮开关安装 普通型 2、开门按钮 | 台 | 2.00
82 | 030507005001 |  | 门禁读卡 | 1、出入口目标识别设备 读卡器 带键盘 2、门禁读卡 | 台 | 2.00
83 | 030411004014 |  | 配线 RVV4*1.0 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、通信线 RVV4*1.0 | m | 14.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第13页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
84 | 030411004015 |  | 配线 RVV2*1.0 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 2、通信线 RVV2*1.0 | m | 18.78
85 | 030502005002 |  | UTP双绞线 CAT.6 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、UTP双绞线 CAT.6 | m | 71.43
86 | 030411001012 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 100.30
87 | 030507017002 |  | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1.00
综合布线系统
88 | 030411001013 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 117.85
89 | 030411003003 |  | 普通用电桥架：CT-100x50-CE | 1、钢制槽式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2、普通用电桥架：CT-200x150-CE | m | 47.03
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第14页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | 030413001002 |  | 支吊架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、手工除锈 一般钢结构 轻锈 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 41.60
91 | 030501012002 |  | 24口接入交换机 | 1、工作组级交换机安装 2、24口接入交换机 | 台 | 1.00
92 | 030502010001 |  | 24口六类网络配线架 | 1、配线架安装 24口 2、24口六类网络配线架 3、6类非模块 | 个 | 1.00
93 | 030502012001 |  | 单口语音墙面插座 | 1、安装光纤信息插座 单口 2、单口语音墙面插座 | 个 | 3.00
94 | 030502012002 |  | 单口信息墙面插座 | 1、安装光纤信息插座 单口 2、单口信息墙面插座 | 个 | 18.00
95 | 030502009001 |  | 六类RJ45跳线 | 1、安装光纤跳线 2、六类RJ45跳线 | 条 | 19.00
96 | 030502009002 |  | RJ45-RJ11语音跳线 | 1、安装光纤跳线 2、RJ45-RJ11语音跳线 | 条 | 3.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第15页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
97 | 030502005003 |  | UTP双绞线 CAT.6 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、UTP双绞线 CAT.6 | m | 505.43
98 | 030502019001 |  | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 1、4对双绞线缆测试 五类以上//换：维护费 | 链路(点、芯) | 21.00
室内全彩屏
99 | 011501020001 |  | 室内单色条幅屏 | 1、产品名称：室外P10单色条幅屏； 2、水平可视角度：≥120（+10/-10）度； 3、垂直可视角度：≥120（+10/-10）度； 4、亮度：≥550-800CD/㎡； 5、像素点间距：10mm； 6、像素密度：≥44320Dots/㎡； 7、像素构成：1R； 8、单元板分辨率：≥64*32Dots； 9、驱动方式：十六分之一扫； 10、最佳视距：5~15m； 11、单元板尺寸（长*宽）：304mm*152mm； 12、单元板重量：256±10g； 13、单元板变形高度：≤0.5mm； | ㎡ | 4.18
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第16页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14、结构特点：灯驱合一； 15、输入电压（直流）：4.8-5.5V； 16、最大电流：4.9A； 17、单元板最大功率：≤15W； 18、平均无故障时间：≥10000小时； 19、使用寿命：7.5万~10万小时； 20、像素失控率：≤0.0003； 21、工作温度范围：-20至50℃； 22、工作湿度范围：10% 至90% RH； 23、存储湿度范围：30% 至60% RH。
100 | 011501020002 |  | LED全彩屏 | 1、点间距：≤1.59mm； 2、像素密度(点/㎡)：≥394384； 3、屏幕尺寸(m)： 3.84m x 2.16m； 4、屏幕分辨率(点)：≥2412 x 1359； 5、像素结构：表贴三合一1212； 6、▲单元分辨率：≥201 x 151（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报 | ㎡ | 8.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第17页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
告复印件并加盖生产厂家公章）； 7、▲刷新率：≥4200Hz（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 8、亮度：≥650cd/㎡； 9、像素密度：≥394384/㎡； 10、最大对比度：12000:1； 11、平均使用寿命：≥10万小时； 12、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥176度； 13、峰值功耗：≤460W/m²； 14、平均功耗：≤147W/m²； 15、▲星型连接：模组供电电源和信号采用星型连接方式（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 16、▲工作噪音声压级：处理距离 r=1.0 米，前方：4.4dB（A）后方：4.7dB（A）（以第
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第18页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 17、▲图像处理：无可察觉亮度差、无可察觉马赛克现象（单色）、缩放视频不失真、颜色保真；快速运动补偿、灰度非线性变换、色度校正、低灰降噪处理、黑电平稳 定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 18、智能节电：显示屏具备智能节电功能，产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，显示屏黑屏不点亮时，功耗：≤36W/m²，符合GB 21520-2015，能效等级一级； 19、▲PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第19页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计，具备独特的消隐、节能功能（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 20、▲显示屏制造商具有供应链安全管理体系认证证书，证书体系覆盖范围适用于LED显示屏的销售相关的供应链安全管理； 21、▲为响应国家碳中和的政策所投LED显示屏符合低耗能设计，并获得低碳产品供应商证书； 22、▲为确保产品质量，LED显示屏制造厂商必须是LED显示屏研发、生产制造、销售售后一体化厂商，不接受委托贴牌OEM等厂家设备（LED显示屏制造厂商经营范围包含LED显示屏设计和生产）； 23、▲为保障整体项目建设能力，LED显示屏厂家须通过T/CITIF 001-2019/信息系统建设和服务能力评估体系能力要求
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第20页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
为优秀级（CS4)； 24、▲为确保本次投标产品的先进性，LED产品厂家进入市级或以上节能低碳技术产品及示范案例推荐目录，提供目录清单截图； 25、▲LED显示屏厂家具有数字展示工程设计施工一体化一级资质，数字多媒体工程系统集成一级资质，数字化智能展馆设计施工一体化一级资质。
101 | 011501020003 |  | 视频处理器1 | 1、支持常见的视频接口，包括不少于2 路 HDMI1.4，不少于1 路 DVI，不少于1路选配3G-SDI； 2、支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入，支持3.5mm独立音频输出，支持通过多功能卡进行音频输出； 3、支持 不少于3 个窗口； 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持设备间备份设置； 5、视频输出最大带载高达 650 万像 | 台 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第21页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
素； 6、▲支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 7、▲支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。
102 | 011501020004 |  | 钢结构/装饰1 | 3cm*5cm方通钢结构+不锈钢包边 | ㎡ | 8.29
103 | 011501020005 |  | LED全彩屏 | 1、点间距：≤1.59mm； 2、像素密度(点/㎡)：≥394384； 3、屏幕尺寸(m)： 6.4m x 2.64m； 4、屏幕分辨率(点)：≥4020 x 1661； 5、像素结构：表贴三合一1212； 6、▲单元分辨率：≥201 x 151（以 | ㎡ | 16.90
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第22页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 7、▲刷新率：≥4200Hz（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 8、亮度：≥650cd/㎡； 9、像素密度：≥394384/㎡； 10、最大对比度：12000 ：1； 11、平均使用寿命：≥10万小时； 12、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥176度； 13、峰值功耗：≤460W/m²； 14、平均功耗：≤147W/m²； 15、▲星型连接：模组供电电源和信号采用星型连接方式（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 16、▲工作噪音声压级：处理距离
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第23页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
r=1.0 米，前方：4.4dB（A）后方：4.7dB（A）（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 17、▲图像处理：无可察觉亮度差、无可察觉马赛克现象（单色）、缩放视频不失真、颜色保真；快速运动补偿、灰度非线性变换、色度校正、低灰降噪处理、黑电平稳 定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 18、智能节电：显示屏具备智能节电功能，产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，显示屏黑屏不点亮时，功耗：≤36W/m²，符合GB 21520-2015，能效等级一级；
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第24页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19、▲PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 20、▲显示屏制造商具有供应链安全管理体系认证证书，证书体系覆盖范围适用于LED显示屏的销售相关的供应链安全管理； 21、▲为响应国家碳中和的政策所投LED显示屏符合低耗能设计，并获得低碳产品供应商证书； 22、▲为确保产品质量，LED显示屏制造厂商必须是LED显示屏研发、生产制造、销售售后一体化厂商，不接受委托贴牌OEM等厂家设备（LED显示屏制造厂商经营范围包含LED显示屏设计和生产）； 23、▲为保障整体项目建设能力，LED显示屏厂家须通过T/CITIF
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第25页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
001-2019/信息系统建设和服务能力评估体系能力要求为优秀级（CS4)； 24、▲为确保本次投标产品的先进性，LED产品厂家进入市级或以上节能低碳技术产品及示范案例推荐目录，提供目录清单截图； ▲LED显示屏厂家具有数字展示工程设计施工一体化一级资质，数字多媒体工程系统集成一级资质，数字化智能展馆设计施工一体化一级资质。
104 | 011501020006 |  | 视频处理器2 | 1、带载能力：≤1040万； 2、输出范围：最宽16384，最高 8192； 3、视频输入：≥DP1.2×1，≥HDMI2.0×1，≥HDMI1.3×4，≥3G-SDI×1； 4、输入分辨率：≥2412 x 1359； 5、音频输入：≥2路； 6、控制接口：USB、TCP/IP、RS21、单台具备不少于16路千兆网口 | 台 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第26页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
输出，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线； 7、▲集视频处理、视频控制以及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 8、▲支持EDID管理。支持用户自定义EDID和预设EDID（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 9、▲支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 10、▲支持对HDMI、DVI输入信号进行分辨率自定义
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第27页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 11、▲支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制（以第三方检测机构出具的检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； ▲提供中国强制性产品CCC认证证书复印件并加盖生产厂家公章。
105 | 011501020007 |  | 钢结构/装饰2 | 3cm*5cm方通钢结构+不锈钢包边 | ㎡ | 16.90
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第28页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
106 | 011501020008 |  | 主扩扬声器 | 1、额定功率：≥W rms 220； 2、瞬时功率：≥IEC 440 W； 3、阻抗：≥欧姆 8； 4、频率响应@-6dB/100Hz - 20KHz； 5、低音单元英寸 6 x 4.5" - 1 音圈； 6、高音单元英寸 1 x 1" -25mm 音圈-压缩单元带号角； 7、灵敏度(@1W/1m)：≥dB 97； 8、最大声压 ：连续/峰值 (Bi-Amp) dB 108 / 122； 9、扩散角度H x V：≥160° x 10°； 10、分频点频率kHz：≥5； 11、建议高通滤波：80Hz - 24dB倍频； 12、输入连接：≥4 x Euroblock； 体积(宽x高x深) mm：≥150mm x 151.5mm x 890mm。 | 个 | 2.00
107 | 011501020009 |  | 主扩功率放大器 | 1、额定功率（8Ω）：≥350Wx2； 2、额定功率（桥接 | 台 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第29页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8Ω）：≥700W； 3、频率响应：20Hz-20kHz，-0.5dB-(+/-0.5dB)@100kHz； 4、谐波失真THD：≤0.1%； 5、上升速率：20v/uS,6阻尼系数：≥200 电压增益：35dB； 6、敏感度：额定负载0.775V/1.0V/1.4V 1.1Vrms,for rated power； 7、输入阻抗：20k-平衡输入 10k-非平衡输入 20kΩ/Balaced,10kΩ； 8、信噪比Noise：≤90dB； 9、声道分离度：≥70dB； 10、散热：≥2个自动变速散热风扇； 11、增益控制：≥2个41位B10k步式电位器； 12、指示灯：LED； 保护线路：直流保、超额频、短路、过载、开/关机、温度保护。
分部分项小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第30页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
108 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.000
109 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.000
110 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
111 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
112 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
113 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
114 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000
115 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
116 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
117 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
118 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
119 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00
120 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
121 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） | [5 empty] | 第31页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
122 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
123 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
124 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
125 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第1页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 0.367
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 42545.432
3 | 01010011 |  | 圆钢 |  | kg | 8.768
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 8.977
5 | 01130003 |  | 扁钢 |  | kg | 24.112
6 | 01210045 |  | 角钢 |  | kg | 82.200
7 | 01290245 |  | 镀锌钢板 2.5 |  | m2 | 0.140
8 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 3.703
9 | 02050090 |  | 橡胶护套圈 φ6～32 |  | 个 | 2.000
10 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg | 3.600
11 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 6.675
12 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 12.317
13 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m | 0.930
14 | 03010115 |  | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×20～35 | 十套 | 8.280
15 | 03010129 |  | 自攻螺钉 M4×30 |  | 十套 | 0.200
16 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 17.653
17 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 397.815
18 | 03010250 |  | 木螺钉 M6×100 |  | 十套 | 0.240
19 | 03010290 |  | 半圆头螺丝 | M6～12×12～50 | 十套 | 43.580
20 | 03010440 |  | 六角螺栓 M5 |  | 十套 | 0.408
21 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 9.643
22 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 15.560
23 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 26.240
24 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 0.816
25 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 5.222
26 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.304
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第2页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
27 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 407.663
28 | 03014141 |  | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 |  | 十套 | 1.782
29 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 6.205
30 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 45.367
31 | 03131001 |  | 砂轮片 综合 |  | 片 | 19.110
32 | 03131011 |  | 砂轮片 φ100 |  | 片 | 0.117
33 | 03131051 |  | 砂轮片 φ400 |  | 片 | 0.117
34 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 10.235
35 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 3.763
36 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 2.150
37 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 1.010
38 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 4.882
39 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 0.200
40 | 03139011 |  | 冲击钻头 φ10 |  | 个 | 0.137
41 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 0.168
42 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 28.306
43 | 03139151 |  | 合金钢钻头 φ3 |  | 个 | 0.120
44 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 35.970
45 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.164
46 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 1.080
47 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.182
48 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 0.637
49 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 0.530
50 | 9946001 |  | 折旧费 |  | 元 | 249.473
51 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 313.628
52 | 10130090 |  | 镀锌槽型吊码 | 单边 δ3 | 个 | 19.776
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第3页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
53 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 1.881
54 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.080
55 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.459
56 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 4.183
57 | 13030790 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 2.313
58 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.329
59 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.363
60 | 13050430 |  | 酚醛防锈漆 各种颜色 |  | kg | 1.179
61 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 1.360
62 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 27.785
63 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 0.614
64 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 2.355
65 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 4.200
66 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 0.182
67 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 | 0.200
68 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 0.440
69 | 14410040 |  | 801胶 |  | kg | 0.140
70 | 14410230 |  | 硅酮中性密封胶 300ml |  | 支 | 0.030
71 | 14410580 |  | 万能胶 1kg/瓶 |  | kg | 0.150
72 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 1.152
73 | 17030001-0002 |  | 配管 SC20 |  | m | 130.017
74 | 17030001-0005 |  | 镀锌钢管SC20 |  | m | 114.691
75 | 17030001-0006 |  | 镀锌钢管SC25 |  | m | 118.780
76 | 17210120 |  | 难燃波纹管 |  | m | 79.928
77 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m | 2.480
78 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 1.310
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第4页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
79 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 82.400
80 | 18031090 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN25 |  | 个 | 17.817
81 | 18031130 |  | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 | 39.153
82 | 18031135 |  | 镀锌钢管接头 25×3.25 |  | 个 | 19.005
83 | 18090700 |  | 难燃波纹管接头 DN20 |  | 个 | 105.924
84 | 18250010 |  | 镀锌钢管卡子 DN20 |  | 个 | 259.857
85 | 18250770 |  | 难燃波纹管卡子 DN20 |  | 个 | 215.806
86 | 23370100-0001 |  | 编码式光电感烟火灾探测器 |  | 个(对) | 14.000
87 | 23390005-0003 |  | 火灾声光报警器 |  | 个 | 2.000
88 | 23400001-0006 |  | 光模块 |  | 个 | 2.000
89 | 23400001-0011-0012 |  | 总线消防广播模块 |  | 个 | 1.000
90 | 23400001-0013 |  | 总线短路隔离保护器 |  | 个 | 1.000
91 | 23400001-0014 |  | 金属模块箱 |  | 个 | 1.000
92 | 23410060-0004 |  | 开门按钮 |  | 个 | 2.000
93 | 23410060-0005 |  | 地址编码式消火栓按钮 |  | 个 | 4.000
94 | 23410060-0006 |  | 编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 |  | 个 | 2.000
95 | 23410070-0001 |  | 消防吸顶式音箱 |  | 只 | 3.000
96 | 25000001-0002 |  | 应急照明灯（A型）DC36V，6W |  | 套 | 12.120
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第5页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
97 | 25000001-0012 |  | 疏散指示灯 | LED-1W | 套 | 7.070
98 | 25000001-0012-0013 |  | 楼层标志灯 |  | 套 | 1.010
99 | 25000001-0013 |  | 疏散出口标志灯 | LED-1W | 套 | 4.040
100 | 25000001-0015 |  | LED吸顶灯(自带红外线感应) | 24W | 套 | 2.020
101 | 25000001-0024 |  | 双头射灯20W |  | 套 | 20.200
102 | 25000001-0025 |  | 600*600面板灯/带排气24W 2450LM |  | 套 | 3.030
103 | 25000001-0026 |  | 1200*600面板灯64W 5120LM |  | 套 | 15.150
104 | 25000001-0028 |  | LED暗装筒灯 10W 780LM |  | 套 | 49.490
105 | 25000001-0034 |  | 条形灯具48W 4800LM |  | 套 | 12.000
106 | 25570010-0001 |  | 暗藏灯带8W/M ,450LM/M |  | m | 32.017
107 | 25590001 |  | 塑料灯带卡子 |  | 十个 | 3.661
108 | 26050001-0005 |  | 单联单控暗开关 |  | 个 | 3.060
109 | 26050001-0006 |  | 双联单控暗开关 |  | 个 | 4.080
110 | 26410060-0001 |  | 单相二、三极插座（安全型） |  | 个 | 52.020
111 | 26410060-0003 |  | 单相二、三极排气扇插座（安全型） |  | 个 | 2.040
112 | 26410060-0004 |  | 空调插座（安全型） |  | 个 | 4.080
113 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 31.555
114 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 4.000
115 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 0.210
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第6页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
116 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 1.430
117 | 28030170-0012 |  | 配线ZR-BVV-10 |  | m | 140.973
118 | 28030170-0013 |  | 绝缘电线BVR-2.5 |  | m | 574.354
119 | 28030170-0014 |  | 配线NH-BVV-1.5 |  | m | 248.270
120 | 28030170-0015 |  | 配线NH-BVV-2.5 |  | m | 100.100
121 | 28030170-0016 |  | 配线BVR-10 |  | m | 70.487
122 | 28030170-0018 |  | 绝缘电线ZR-BVV-2.5 |  | m | 1148.708
123 | 28030170-0019 |  | 配线ZR-BVV-4 |  | m | 102.881
124 | 28030170-0020 |  | 配线BVR-4 |  | m | 51.440
125 | 28030170-0021 |  | 配线ZR-BVV-6 |  | m | 25.099
126 | 28030170-0022 |  | 配线BVR-6 |  | m | 12.550
127 | 28030170-0024-0027 |  | 配线ZR-BVV-1.5 |  | m | 100.122
128 | 28030270-0007 |  | UTP双绞线 CAT.6 |  | m | 778.586
129 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 107.338
130 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 20.664
131 | 28030410-0011 |  | 通信线 | RVV2*1.0 | m | 20.282
132 | 28030410-0012 |  | 通信线 | RVV4*1.0 | m | 15.476
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第7页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
133 | 28030410-0027-0028 |  | 配线ZR-RVVP-2*1.5 |  | m | 31.687
134 | 28030410-0031-0034 |  | 配线ZRNH-RVS-2*1.5 |  | m | 177.088
135 | 28030440 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 |  | m | 15.270
136 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 81.487
137 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 31.603
138 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 1.832
139 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 4.375
140 | 28110210-0001 |  | 电力电缆ZR-YJV-5x10 |  | m | 57.146
141 | 28110210-0010 |  | 电力电缆ZR-YJV-5x16 |  | m | 5.181
142 | 28110210-0021 |  | 电力电缆ZR-YJV-5x2.5 |  | m | 58.358
143 | 28110210-0022 |  | 电力电缆NH-YJV-3×2.5 |  | m | 7.484
144 | 28110210-0023 |  | 电力电缆NH-YJV-3×6 |  | m | 472.619
145 | 28250010-0007 |  | 2芯光纤 |  | m | 20.400
146 | 29010001-0007 |  | 普通用电桥架：CT-200x150-CE |  | m | 49.382
147 | 29010001-0013 |  | 普通用电桥架：CT-100x50-CE |  | m | 20.181
148 | 29010001-0014 |  | 电缆桥架CT-200x50 |  | m | 26.870
149 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管MT20 |  | m | 197.091
150 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 49.273
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第8页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
151 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 275.927
152 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 29.564
153 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 520.078
154 | 29060140 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 932.745
155 | 29060140-0003 |  | 刚性难燃管PC32 |  | m | 179.190
156 | 29060140-0006 |  | 刚性难燃管PC40 |  | m | 44.561
157 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 178.070
158 | 29060290 |  | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 | 41.947
159 | 29060295 |  | 难燃塑料管接头 40 |  | 个 | 10.431
160 | 29060330 |  | 难燃塑料管卡子 20 |  | 个 | 1424.556
161 | 29060365 |  | 难燃塑料管三通 20 |  | 个 | 26.710
162 | 29060400 |  | 难燃塑料管伸缩接头 20 |  | 个 | 17.807
163 | 29060435 |  | 难燃塑料管弯头 20 |  | 个 | 17.807
164 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 24.720
165 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 124.439
166 | 29090215 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 6.090
167 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 14.210
168 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 162.400
169 | 29110390-0001 |  | 接线盒 | 86型 | 个 | 206.040
170 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 309.391
171 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 73.643
172 | 30030040@1-0001 |  | 彩色网路高清枪式摄像机400万 |  | 台 | 6.000
173 | 30030140 |  | 摄像机支架 |  | 个 | 6.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第9页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
174 | 30130010-0007 |  | 单口语音墙面插座 |  | 个 | 3.030
175 | 30130010-0007-0008 |  | 单口信息墙面插座 |  | 个 | 18.180
176 | 30130180-0002 |  | 六类RJ45跳线 |  | 条 | 19.000
177 | 30130180-0003 |  | RJ45-RJ11语音跳线 |  | 条 | 3.000
178 | 30210160-0001 |  | 24口POE交换机 |  | 台 | 1.000
179 | 30210160-0016 |  | 24口接入交换机 |  | 台 | 1.000
180 | 34050060 |  | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 0.050
181 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 42.000
182 | 34090070 |  | 电池 |  | 节 | 22.400
183 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 0.340
184 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 2.000
185 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 1.200
186 | 37330870-0017 |  | 24口六类网络配线架 |  | 个 | 1.000
187 | 55090080-0046 |  | 配电箱1AL1、2AL4、3AL2 |  | 台 | 3.000
188 | 55090080-0069 |  | 配电箱AL1-2 |  | 台 | 1.000
189 | 55090080-0070 |  | 配电箱1AL4 |  | 台 | 1.000
190 | 55090080-0071 |  | 配电箱JF |  | 台 | 1.000
191 | 55090080-0072 |  | 配电箱FJ |  | 台 | 1.000
192 | 55090080-0073 |  | 配电箱KT |  | 台 | 1.000
193 | 57030010-0003 |  | 双门门禁控制器 |  | 套 | 2.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（安装工程） |  |  |  |  | 第10页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
194 | 57030030-0004 |  | 门禁读卡 |  | 套 | 2.000
195 | 57030040-0001 |  | 单门电磁锁 |  | 套 | 2.000
196 | 57030040-0002 |  | 双门电磁锁 |  | 套 | 2.000
197 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 12.530
198 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 95.467
199 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 20.805
200 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 10.474
201 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 147.826
202 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 99.122
203 | ZC-0001-0009 |  | 6类非模块 |  | 个 | 24.000
204 | ZC-0036 |  | 三联单控暗开关 |  | 个 | 6.000