## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 空调系统
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第1页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
空调系统
1 | 030702001001 |  | 镀锌薄钢板风管 δ=0.5 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 镀锌钢板 δ=0.75 一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 醇酸防锈漆 一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 醇酸调和漆 | m2 | 13.20
2 | 030702001002 |  | 镀锌薄钢板风管 δ=0.75 B≤1000mm | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 镀锌钢板 δ=0.75 一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 醇酸防锈漆 一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 醇酸调和漆 | m2 | 23.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030702001003 |  | 镀锌薄钢板风管 δ=1 B≤1500mm | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250 镀锌钢板 δ=1 一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 醇酸防锈漆 一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 醇酸调和漆 | m2 | 119.45
4 | 030702001004 |  | 发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 | 发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 专用粘胶带 保温板 30mm | m2 | 156.14
5 | 030703007001 |  | 门铰式回风百叶1200×600（含过滤网） | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200 门铰式回风百叶1200×600（含过滤网） | 个 | 8.00
6 | 030703007002 |  | 门铰式回风百叶600×600（含过滤网） | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 门铰式回风百叶600×600（含过滤网） | 个 | 2.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030703007003 |  | 门铰式回风百叶7000×300（含过滤网） | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 门铰式回风百叶7000×300（含过滤网） | 个 | 3.00
8 | 030703007004 |  | 长条形百叶7000×300 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 长条形百叶7000×300 | 个 | 1.00
9 | 030703007005 |  | 单层百叶600×300 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 长条形百叶7000×300 | 个 | 2.00
10 | 030703007006 |  | 双层百叶300×300 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 长条形百叶7000×300 | 个 | 7.00
11 | 030703007007 |  | 防雨百叶600×400 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 长条形百叶7000×300 | 个 | 1.00
12 | 030703007008 |  | 防雨百叶250×400 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 长条形百叶7000×300 | 个 | 1.00
13 | 030703007009 |  | 防雨百叶1000×400 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 17000 长条形百叶7000×300 | 个 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030703007010 |  | 双层送风百叶-1100×200 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 双层送风百叶-1100×200 | 个 | 15.00
15 | 030703007011 |  | 散流器-600*600 | 风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2500 方形散流器600*600 | 个 | 2.00
16 | 030703001001 |  | 电动密闭阀600×400 |  | 个 | 1.00
17 | 030703001002 |  | 电动密闭阀1000×400 | 1、调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 2、电动密闭阀1000×400 | 个 | 1.00
18 | 030701003001 |  | 暗藏风管机 （主材甲供） | 1、风机盘管安装 风量 2500m3/h以下 2、暗藏风管机 SNJ-10.2 3、空调系统调试费 | 台 | 19.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030108001001 |  | EEF1F-01事故后排风机排风(烟)量3300m3/h,H=200Pa(机外静压) 供电要求:0.37kw(380V) | 1、离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.5 2、消防排烟风机排风(烟)量36000m3/h,H=550Pa(机外静压) 供电要求:15kw(380V),效率≥65%%%;Ws=0.22<限值0.27 3、设备减振台座安装 台座重量(t以内) 0.2 4、弹簧减震器 5、小型交流异步电动机检查接线 交流异步电机功率(kW以下) 30 6、金属软管DN25 7、金属软管活接头 8、低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制 9、空调系统调试费 | 台 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030108001002 |  | 静音直流风机DPT15-45H风量:500CM全压:190Pa | 1、离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.5 2、消防排烟风机排风(烟)量36000m3/h,H=550Pa(机外静压) 供电要求:15kw(380V),效率≥65%%%;Ws=0.22<限值0.27 3、设备减振台座安装 台座重量(t以内) 0.2 4、弹簧减震器 5、小型交流异步电动机检查接线 交流异步电机功率(kW以下) 30 6、金属软管DN25 7、金属软管活接头 8、低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制 9、空调系统调试费 | 台 | 1.00
21 | 031001004001 |  | 3P空调 冷媒铜管延长管（含电源线+信号线） | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道Φ57mm以下 厚度(mm以内/层) 40 闭孔发泡橡塑保温套管δ32mm 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 19.1 冷媒铜管延长管（含电源线+信号线） | m | 166.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 031001006001 |  | UPVC冷凝管¦DN25 | 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 UPVC冷凝管 DN25 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 DN25*25mm | m | 22.18
23 | 031001006002 |  | UPVC冷凝管¦DN32 | 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40 UPVC冷凝管 DN32 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN32 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 DN32*25mm | m | 41.43
24 | 031001006003 |  | UPVC冷凝管¦DN40 | 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50 UPVC冷凝管 DN40 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN40 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 40 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 DN40*25mm | m | 19.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006004 |  | UPVC冷凝管¦DN50 | 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 63 UPVC冷凝管 DN50 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN50 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 50 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 DN50*25mm | m | 3.85
26 | 031002003001 |  | 一般钢套管¦DN75 | 1、一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 65 2、焊接钢管 3、空调系统调试费 | 个 | 22.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第9页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030703021001 |  | 吊装风管机支架 | 1、设备支架制作//换：低碳钢焊条 综合 2、型钢 3、设备支架安装//换：低碳钢焊条 综合 4、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩：C12-2-49+C12-2-50 5、醇酸防锈漆 6、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩：C12-2-56+C12-2-57 7、醇酸调和漆 8、手工除锈 一般钢结构 轻锈 9、空调系统调试费 | kg | 95.00
28 | 031201003001 |  | 风管支架刷油 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 醇酸调和漆 | kg | 47.43
29 | 030704002001 |  | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验 风管漏风试验 | m2 | 156.14
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） | [5 empty] | 第10页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
30 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
31 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
32 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
33 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
34 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
35 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
36 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
37 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
38 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
39 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
40 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
41 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 0.796
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 26380.579
3 | 01000003 |  | 型钢 |  | kg | 98.800
4 | 01010031 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | kg | 18.875
5 | 01090035 |  | 镀锌圆钢 φ10～25 |  | kg | 3.476
6 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 122.939
7 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 0.300
8 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg | 586.963
9 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 4.600
10 | 01290303-0001 |  | 镀锌钢板 | δ=0.75 | m2 | 26.732
11 | 01290303-0004 |  | 镀锌钢板 | δ=1 | m2 | 135.934
12 | 01290303-0005 |  | 镀锌薄钢板风管 | δ=0.5 | m2 | 15.022
13 | 01350020 |  | 紫铜板 综合 |  | kg | 0.200
14 | 02010010 |  | 橡胶板 综合 |  | kg | 1.500
15 | 02010100 |  | 石棉橡胶板 3～6 |  | kg | 0.600
16 | 02090030 |  | 聚氯乙烯薄膜 |  | kg | 0.190
17 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 2.068
18 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 1.270
19 | 02270180 |  | 破布 一级 |  | kg | 0.132
20 | 02290110 |  | 油麻丝 |  | kg | 21.054
21 | 03010010 |  | 铆钉 综合 |  | kg | 3.712
22 | 03010565 |  | 六角螺栓 M2～5×4～20 |  | 十套 | 74.820
23 | 03010590 |  | 六角螺栓 M6×75 |  | 十套 | 22.308
24 | 03010605 |  | 六角螺栓 M8×75 |  | 十套 | 62.033
25 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 7.904
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
26 | 03013061 |  | 膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 2.265
27 | 03013181 |  | 膨胀螺栓 M12×100 |  | 十套 | 3.317
28 | 03014411 |  | 六角螺母 综合 |  | kg | 2.413
29 | 03016011 |  | 垫圈 综合 |  | kg | 0.137
30 | 03131071 |  | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.093
31 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 2.366
32 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 2.364
33 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 15.164
34 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.484
35 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.016
36 | 03136141 |  | 银铜焊丝 |  | kg | 0.432
37 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.004
38 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 1.043
39 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.346
40 | 03213071 |  | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 6.120
41 | 03213251 |  | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 6.096
42 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 104.400
43 | 04010035 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 7.304
44 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 21.934
45 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 0.176
46 | 04050035 |  | 碎石 20 |  | m3 | 0.192
47 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 0.012
48 | 9946001 |  | 折旧费 |  | 元 | 141.672
49 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 240.724
50 | 13010135 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 10.633
51 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 0.029
52 | 13030790 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 14.957
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
53 | 13050430 |  | 酚醛防锈漆 各种颜色 |  | kg | 0.572
54 | 13350200 |  | 密封膏 |  | kg | 4.444
55 | 14010010 |  | 清油 |  | kg | 0.010
56 | 14030030 |  | 煤油 |  | kg | 7.535
57 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 2.064
58 | 14030047 |  | 汽油 70～90# |  | kg | 0.154
59 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 5.175
60 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 2.448
61 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 0.004
62 | 14090030 |  | 黄甘油 |  | kg | 0.404
63 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 0.641
64 | 14390020 |  | 氮气 |  | m3 | 4.017
65 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 10.456
66 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 3.707
67 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.320
68 | 14410670 |  | 胶粘剂 保温材料专用 |  | kg | 33.693
69 | 14430250 |  | 专用粘胶带 |  | m | 468.420
70 | 14430260 |  | 自粘性保温胶带 | 50mm×30m | 卷 | 0.219
71 | 14430300 |  | 保温扎带 |  | 卷 | 83.720
72 | 15000005-0001 |  | 保温板 | 30mm | m2 | 179.561
73 | 15000020-0002 |  | 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 | DN25*25mm | m | 22.624
74 | 15000020-0003 |  | 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 | DN32*25mm | m | 42.259
75 | 15000020-0004 |  | 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 | DN40*25mm | m | 19.666
76 | 15000020-0005 |  | 难燃B1级橡塑闭孔发泡保温套管 | DN50*25mm | m | 3.927
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
77 | 15000040-0001 |  | 闭孔发泡橡塑保温套管δ32mm |  | m3 | 0.767
78 | 15010080 |  | 石棉编绳 φ11～25 |  | kg | 0.600
79 | 15130060 |  | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 1.900
80 | 15130210 |  | 难燃B1级PEF自粘板 |  | m2 | 2.710
81 | 17010075 |  | 焊接钢管 |  | kg | 80.300
82 | 17150020-0001 |  | 冷媒铜管延长管（含电源线+信号线） |  | m | 170.150
83 | 17190001 |  | 金属软管 |  | m | 1.250
84 | 17250040-0002 |  | UPVC冷凝管 | DN25 | m | 22.668
85 | 17250040-0003 |  | UPVC冷凝管 | DN32 | m | 42.259
86 | 17250040-0004 |  | UPVC冷凝管 | DN40 | m | 19.704
87 | 17250040-0005 |  | UPVC冷凝管 | DN50 | m | 3.935
88 | 18090995-0002 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | DN25 | 个 | 15.082
89 | 18090995-0003 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | DN32 | 个 | 22.911
90 | 18090995-0004 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | DN40 | 个 | 8.715
91 | 18090995-0005 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | DN50 | 个 | 1.548
92 | 18150260 |  | 金属软管活接头 |  | 套 | 2.040
93 | 22410013-0022 |  | 双层送风百叶-1100×200 |  | 个 | 15.000
94 | 22410013-0025 |  | 门铰式回风百叶600×600（含过滤网） |  | 个 | 2.000
95 | 22410013-0026 |  | 门铰式回风百叶1200×600（含过滤网） |  | 个 | 8.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
96 | 22410013-0027 |  | 门铰式回风百叶7000×300（含过滤网） |  | 个 | 3.000
97 | 22410013-0028 |  | 长条形百叶7000×300 |  | 个 | 1.000
98 | 22410013-0029 |  | 单层百叶600×300 |  | 个 | 9.000
99 | 22410013-0030 |  | 防雨百叶600×400 |  | 个 | 1.000
100 | 22410013-0031 |  | 防雨百叶1000×400 |  | 个 | 1.000
101 | 22410013-0032 |  | 防雨百叶250×400 |  | 个 | 1.000
102 | 22430010-0001 |  | 方形散流器600*600 |  | 个 | 2.000
103 | 22530160-0001 |  | 电动密闭阀600×400 |  | 个 | 1.000
104 | 22530160-0002 |  | 电动密闭阀1000×400 |  | 个 | 1.000
105 | 22570060-0003 |  | 弹簧减震器 |  | 台 | 8.000
106 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.030
107 | 27170020 |  | 黄蜡带 20mm×10m |  | 卷 | 0.160
108 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 0.152
109 | 34110040 |  | 电 |  | kW·h | 0.400
110 | 50290030-0001 |  | EEF1F-01事故后排风机排风(烟)量3300m3/h,H=200Pa(机外静压) 供电要求:0.37kw(380V) |  | 台 | 1.000
111 | 50290030-0002 |  | 静音直流风机DPT15-45H风量:500CM全压:190Pa |  | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（空调工程） |  |  |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
112 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 41.476
113 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 92.248
114 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 52.187
115 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 16.143
116 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 303.911
117 | GLF |  | 管理费 |  | 元 | 952.884