## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | UPS系统+设备
1.2 |  | 气体灭火
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第1页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
UPS系统+设备
1 | 030405001001 |  | UPS主机20KVA | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤30 不间断电源柜(UPS)20KVA | 套 | 1.00
2 | 030405001002 |  | 后备电池 2V100Ah | 碱性蓄电池安装 蓄电池容量(A·h以下) 40 后备电池 2V100Ah | 节 | 32.00
3 | 030404012001 |  | 电池柜 | 控制设备及低压电器安装 蓄电池屏(柜)安装 电池柜 | 台 | 2.00
4 | 030411004001 |  | 配线 BVR50 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 70 绝缘电线 BVR50 | m | 32.00
5 | 030404017001 |  | 控制设备及低压电器安装 压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 | 控制设备及低压电器安装 压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 | 个 | 128.00
6 | 030414007001 |  | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 | 系统 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第2页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030701003001 |  | 精密空调HEX200制冷量:20KW,风量:5500m3/h,加热量:3KW,加湿量:2kg/h | 分体式室内空调器安装 落地式 制冷量（kW） 12以下 精密空调(机房专用）制冷量：20KW，风量：5500m³/h，加热量：3KW，加湿量：2kg/h；全年能效比（AEER）≥6.0，显热比：0.92； 2、变频压缩机，EC风机，电子膨胀阀，湿膜加湿 分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 50以下 | 台(组) | 1.00
8 | 030409002001 |  | 铜带 30×3(mm) | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 铜带 30×3(mm) | m | 120.00
9 | 030409002002 |  | 设备接地线 BVR6 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 接地母线 BVR6 | m | 20.00
10 | 030409002003 |  | 接地干线 BVR50 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 接地母线 BVR50 | m | 20.00
11 | 030501013001 |  | 网络服务器擎云W585x-A021 麒麟9000C/8GB/256GB/1TB/集成显卡/银河麒麟桌面操作系统V10（内核版本5.4）/显示器23.8英寸 | 服务器设备安装、调试 工作站 擎云W585x-A021 麒麟9000C/8GB/256GB/1TB/集成显卡/银河麒麟桌面操作系统V10（内核版本5.4）/显示器23.8英寸 | 套 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第3页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030610001001 |  | 双联控制台 1、材质：框架1.2前后门1.0冷轧钢板； 2、尺寸：长1250mmx高950mmx宽950mm。（含办公椅） | 操作台 双联控制台 1、材质：框架1.2前后门1.0冷轧钢板； 2、尺寸：长1250mmx高950mmx宽950mm。 办公椅 | 套 | 1.00
13 | 030502001001 |  | 1.8m双人防爆柜 | 1.8m双人防爆柜 1.8m双人防爆柜 | 台 | 1.00
14 | 030506001001 |  | 对讲机 数字对讲机 远距离专业商用语音加密大功率手持无线对讲电台 | 对讲机 对讲机 数字对讲机 远距离专业商用语音加密大功率手持无线对讲电台 | 台 | 10.00
气体灭火
15 | 030902009001 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5-XL 充装量：129KG/瓶 | 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5-XL 七氟丙烷药剂HFC-227ea | 套 | 1.00
16 | 030703001001 |  | 机械式泄压口 | 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 机械式泄压口 1400x250 | 个 | 1.00
17 | 030904009001 |  | 气体灭火控制器（单区） | 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 气体灭火控制器（单区） | 台 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第4页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030904003001 |  | 手动紧急控制按钮（启动按钮/停止按钮） | 按钮安装//换：镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35//换：汽油 综合 // 手动紧急控制按钮（启动按钮/停止按钮） | 个 | 1.00
19 | 030904003002 |  | 手/自动转换盒 | 按钮安装//换：镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35//换：汽油 综合 // 手/自动转换盒 | 个 | 1.00
20 | 030904008001 |  | 电磁驱动装置 | 多输入、多输出模块安装 电磁驱动装置 | 个 | 1.00
21 | 030904001001 |  | 编码式光电感温火灾探测器 | 点型探测器安装 感烟 编码式光电感温火灾探测器 | 个 | 4.00
22 | 030904001002 |  | 编码式光电感烟火灾探测器 | 点型探测器安装 感烟 编码式光电感烟火灾探测器 | 个 | 2.00
23 | 030411006001 |  | 接线盒 86型 | 接线盒安装 接线盒 暗装 接线盒 86型 | 个 | 13.00
24 | 030412001001 |  | 放气灯 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 放气灯 | 套 | 1.00
25 | 030412001002 |  | 手动自动状态指示灯 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 手动自动状态指示灯 | 套 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第5页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030904005001 |  | 放气声光报警器 | 声光报警器安装//换：汽油 综合 放气声光报警器 | 个 | 2.00
27 | 030411004002 |  | 配线NH-RVS-2*1.5 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 配线NH-RVS-2*1.5 | m | 30.49
28 | 030411004003 |  | 联动控制线 NH-KVV-4*1.5 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 联动控制线 NH-KVV-5*1.0 | m | 22.45
29 | 030411004004 |  | 配线 NH-KVV-3*1.5 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 配线 NH-KVV-3*1.5 | m | 13.50
30 | 030411001001 |  | 配管SC20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 镀锌钢管SC20 | m | 42.50
31 | 030901013001 |  | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC3 | 1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、MF/ABC3 3、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 4、灭火器放置箱 MF/ABC5*3 | 具 | 4.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第6页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030905004001 |  | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90// //换：折旧费 聚四氟乙烯垫 小膜片 大膜片 锥形堵块 金属密封垫 | 点 | 1.00
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
33 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
34 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
35 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
36 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
37 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
38 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
39 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
40 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
41 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） | [5 empty] | 第7页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
43 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
44 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第1页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 0.806
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 13553.928
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 0.451
4 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 17.360
5 | 01130080 |  | 镀锌扁钢 40×4 |  | kg | 0.630
6 | 01290245 |  | 镀锌钢板 2.5 |  | m2 | 0.060
7 | 02010010 |  | 橡胶板 综合 |  | kg | 0.430
8 | 02010015 |  | 橡胶板 4～15 |  | kg | 0.108
9 | 02130080 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | m | 0.320
10 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 1.714
11 | 02190090 |  | 尼龙绳 φ0.5～1 |  | kg | 0.020
12 | 02190155-0001 |  | 聚四氟乙烯垫 |  | 个 | 1.000
13 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 1.850
14 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 3.200
15 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m | 0.370
16 | 02350050 |  | 尼龙线卡 |  | 十套 | 10.000
17 | 03010115 |  | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×20～35 | 十套 | 0.640
18 | 03010129 |  | 自攻螺钉 M4×30 |  | 十套 | 0.200
19 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.832
20 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 2.780
21 | 03010250 |  | 木螺钉 M6×100 |  | 十套 | 0.080
22 | 03010500 |  | 六角螺栓 M12×20～100 |  | 十套 | 1.006
23 | 03010605 |  | 六角螺栓 M8×75 |  | 十套 | 2.100
24 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.200
25 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.440
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第2页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
26 | 03011630 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.806
27 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 0.412
28 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 0.412
29 | 03013061 |  | 膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 0.820
30 | 03013415 |  | 镀锌螺栓 M16×80 |  | 十套 | 1.224
31 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 3.880
32 | 03014281 |  | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 十套 | 0.657
33 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 2.893
34 | 03131061 |  | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 0.200
35 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 21.200
36 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.360
37 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.045
38 | 03137011 |  | 焊锡 |  | kg | 0.150
39 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.195
40 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.470
41 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 0.200
42 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 0.327
43 | 03139151 |  | 合金钢钻头 φ3 |  | 个 | 0.040
44 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 24.475
45 | 03139351-0001 |  | 小膜片 |  | 片 | 1.000
46 | 03139361-0001 |  | 大膜片 |  | 片 | 1.000
47 | 03213021 |  | 垫铁 |  | kg | 0.600
48 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 4.800
49 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 0.080
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第3页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
50 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 0.170
51 | 9946001 |  | 折旧费 |  | 元 | 361.736
52 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 116.285
53 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 0.111
54 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.020
55 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.800
56 | 13010510 |  | 调和漆 |  | kg | 0.200
57 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 0.242
58 | 13050070 |  | 防锈漆 |  | kg | 0.200
59 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 0.490
60 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 5.511
61 | 14030047 |  | 汽油 70～90# |  | kg | 0.300
62 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 0.085
63 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 1.060
64 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 | 0.100
65 | 14390020 |  | 氮气 |  | m3 | 80.000
66 | 14410040 |  | 801胶 |  | kg | 0.060
67 | 14410590 |  | 厌氧胶 325# 200g |  | 瓶 | 0.240
68 | 17030001-0005 |  | 镀锌钢管SC20 |  | m | 43.775
69 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m | 1.485
70 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m | 0.400
71 | 17250250 |  | 塑料软管 D16 |  | m | 67.200
72 | 18030001-0001 |  | 锥形堵块 |  | 只 | 1.000
73 | 18031125 |  | 镀锌钢管接头 15×2.75 |  | 个 | 7.004
74 | 20310140-0001 |  | 金属密封垫 |  | 个 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第4页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
75 | 22530170-0003 |  | 机械式泄压口 | 1400x250 | 个 | 1.000
76 | 23010001-0001 |  | MF/ABC3 |  | 个 | 4.000
77 | 23070001-0007 |  | 灭火器放置箱 | MF/ABC5*3 | 个 | 2.000
78 | 23070010-0001 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5-XL |  | 套 | 1.000
79 | 23370100-0001 |  | 编码式光电感烟火灾探测器 |  | 个(对) | 2.000
80 | 23370100-0001-0002 |  | 编码式光电感温火灾探测器 |  | 个(对) | 4.000
81 | 23390005-0002 |  | 放气声光报警器 |  | 个 | 2.000
82 | 23390370-0001 |  | 气体灭火控制器（单区） |  | 台 | 1.000
83 | 23400001-0016 |  | 电磁驱动装置 |  | 个 | 1.000
84 | 23410060-0003 |  | 手动紧急控制按钮（启动按钮/停止按钮） |  | 个 | 1.000
85 | 23410060-0007 |  | 手/自动转换盒 |  | 个 | 1.000
86 | 24690100-0001 |  | 双联控制台 1、材质：框架1.2前后门1.0冷轧钢板； 2、尺寸：长1250mmx高950mmx宽950mm。 |  | 台 | 1.000
87 | 25000001-0018 |  | 放气灯 |  | 套 | 1.010
88 | 25000001-0039 |  | 手动自动状态指示灯 |  | 套 | 1.010
89 | 27060060 |  | 接地线 1×16mm2 |  | m | 0.500
90 | 27060170-0002 |  | 铜带 | 30×3(mm) | m | 126.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第5页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
91 | 27060170-0003 |  | 接地母线 | BVR6 | m | 21.000
92 | 27060170-0004 |  | 接地母线 | BVR50 | m | 21.000
93 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.472
94 | 27170020 |  | 黄蜡带 20mm×10m |  | 卷 | 7.168
95 | 28030080 |  | 铜芯橡皮花线 | 2×16/0.15mm2 | m | 20.000
96 | 28030170-0023 |  | 绝缘电线 | BVR50 | m | 33.600
97 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 6.129
98 | 28030410-0008 |  | 配线NH-RVS-2*1.5 |  | m | 32.929
99 | 28030410-0009 |  | 联动控制线 NH-KVV-5*1.0 |  | m | 24.246
100 | 28030410-0023 |  | 配线 NH-KVV-3*1.5 |  | m | 14.580
101 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.138
102 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 4.080
103 | 28030520 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 |  | m | 1.120
104 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.700
105 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 35.491
106 | 29060145 |  | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 | 16.000
107 | 29060605 |  | 线号塑料软套管 综合 |  | m | 0.200
108 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 4.080
109 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 2.030
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第6页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
110 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 4.060
111 | 29090240 |  | 铜接线端子 DT-50mm2 |  | 个 | 65.024
112 | 29090245 |  | 铜接线端子 DT-70mm2 |  | 个 | 65.024
113 | 29110390-0001 |  | 接线盒 | 86型 | 个 | 13.260
114 | 29170200 |  | 镀锌地线夹 15 |  | 套 | 27.141
115 | 30090260-0001 |  | 对讲机 数字对讲机 远距离专业商用语音加密大功率手持无线对讲电台 |  | 台 | 10.000
116 | 34050030 |  | 标签纸 50页/本 |  | 本 | 0.330
117 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 0.520
118 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 5.920
119 | 34130003 |  | 标志牌 |  | 个 | 1.000
120 | 34130080 |  | 铝牌 |  | 个 | 1.000
121 | 35330020-0001 |  | 试验容器 90L |  | 个 | 0.050
122 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 0.600
123 | 50030010-0001 |  | 精密空调HEX200制冷量:20KW,风量:5500m3/h,加热量:3KW,加湿量:2kg/h |  | 台 | 1.000
124 | 55030050-0001 |  | 电池柜 |  | 台 | 2.000
125 | 55050010-0002 |  | 不间断电源柜(UPS)20KVA |  | 台 | 1.000
126 | 55410020-0002 |  | 后备电池 | 2V100Ah | 个 | 32.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（机房安装工程） |  |  |  |  | 第7页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
127 | 57310010-0001 |  | 擎云W585x-A021 麒麟9000C/8GB/256GB/1TB/集成显卡/银河麒麟桌面操作系统V10（内核版本5.4）/显示器23.8英寸 |  | 台(套) | 1.000
128 | 57330001-0013 |  | 1.8m双人防爆柜 |  | 个 | 1.000
129 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 19.740
130 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 103.992
131 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 29.069
132 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 5.704
133 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 7.622
134 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 145.154
135 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 90.485
136 | ZC-0037 |  | 七氟丙烷药剂HFC-227ea |  | kG | 129.000
137 | ZC-0038 |  | 办公椅 |  | 台 | 2.000