## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 出入口停车场系统
1.2 |  | 保安亭电气
1.3 |  | 室外监控
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） | [5 empty] | 第1页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
出入口停车场系统
1 | 030501013001 |  | 数据服务器 | 1、服务器设备安装、调试 工作站 2、数据服务器 | 台/套 | 1.00
2 | 030501013002 |  | 工作电脑 | 1、服务器设备安装、调试 工作站 2、工作电脑 | 台/套 | 1.00
3 | 030501012001 |  | 24口接入交换机 | 1、工作组级交换机安装 2、24口接入交换机 | 台/套 | 1.00
4 | 030507016001 |  | 出入口控制主机 | 1、停车场管理设备 出入口控制机 2、出入口控制主机 | 台/套 | 2.00
5 | 030507016002 |  | 一体式摄像机 | 1、停车场管理设备 车型识别装置 视频式 2、一体式摄像机 | 台/套 | 2.00
6 | 030507016003 |  | 电动道闸 | 1、停车场管理设备 电动栏杆 2、电动道闸 | 台/套 | 2.00
7 | 030507001001 |  | 防砸雷达 | 1、入侵探测器安装(室内外、周界) 驻波探测器 2、防砸雷达 | 套 | 2.00
8 | 030507016004 |  | 地感处理器 | 1、停车场管理设备 电感线圈车辆检测器 2、红外光栅 | 台 | 2.00
9 | 030502005001 |  | UTP6网线 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、UTP6 | m | 70.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） | [5 empty] | 第2页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030411004001 |  | 配线ZR-BVV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线ZR-BVV-2.5 | m | 186.00
11 | 030411001001 |  | 配管 PC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管PC25 | m | 61.00
12 | 030411001002 |  | 配管 PC40 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、刚性难燃管PC40 | m | 35.00
13 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土 | m3 | 17.36
14 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 17.36
15 | 040504001001 |  | 手孔接线井 | 1、砌筑井 2、手孔接线井 | 座 | 4.00
16 | 穗010609001001 |  | 车库管理岗亭 | 1、车库管理岗亭 2、车库管理岗亭 | 座 | 1.00
17 | 010401012001 |  | 安全岛 | 1、零星砌体 2、水泥砂浆 砖墙 平缝 | 个 | 1.00
18 | 030507016005 |  | 停车场管理系统调试 | 1、停车场管理系统调试 | 系统 | 1.00
保安亭电气
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） | [5 empty] | 第3页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030404034001 |  | 单联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控暗开关 | 个 | 1.00
20 | 030404035001 |  | 单相二、三极插座（安全型） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、单相二、三极插座（安全型） | 个 | 4.00
21 | 030404035002 |  | 空调插座（安全型） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 30 2、空调插座（安全型） | 个 | 1.00
22 | 030412005001 |  | 单管荧光灯36W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯36W | 套 | 1.00
23 | 030411006001 |  | 接线盒 86型 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 86型 | 个 | 5.00
24 | 030404017001 |  | 配电箱BAS | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱BAS | 台 | 1.00
25 | 030411001003 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 52.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） | [5 empty] | 第4页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004002 |  | 配线ZR-BVV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线ZR-BVV-2.5 | m | 26.80
27 | 030411004003 |  | 配线BVR-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线BVR-2.5 | m | 13.40
28 | 030411004004 |  | 配线ZR-BVV-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、配线ZR-BVV-4 | m | 8.40
29 | 030411004005 |  | 配线BVR-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、配线BVR-4 | m | 4.20
30 | 030408001001 |  | 电力电缆ZR-YJV22-3x6 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电力电缆NH-YJV-3×4 | m | 46.48
室外监控
31 | 040205020001 |  | 彩色网路高清枪式摄像机400万 | 1、监控摄像设备安装 摄录一体机 2、彩色网路高清枪式摄像机400万 | 台 | 5.00
32 | 粤030507021001 |  | 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架 | 1、辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架 2、摄像机支架 | 个 | 5.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） | [5 empty] | 第5页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 030411001004 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 140.87
34 | 030502005002 |  | UTP双绞线 CAT.6 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、UTP双绞线 CAT.6 | m | 162.00
35 | 030507017001 |  | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 1、安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 | 5.00
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
36 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
37 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
38 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
39 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
40 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
41 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） | [5 empty] | 第6页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
43 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
44 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
45 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
46 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
47 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 0.563
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 9570.291
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 1.423
4 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 0.171
5 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 1.060
6 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 0.184
7 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.208
8 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 64.187
9 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 1.248
10 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.210
11 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 2.040
12 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 3.672
13 | 03013061 |  | 膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 1.632
14 | 03013201 |  | 膨胀螺栓 M16×200 |  | 十套 | 0.816
15 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 62.903
16 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 1.113
17 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.800
18 | 03135231 |  | 焊片 φ3.5 |  | 个 | 15.000
19 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.070
20 | 03136171 |  | 松香焊锡丝 φ2.3 |  | kg | 0.030
21 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.024
22 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.377
23 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 0.024
24 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 4.354
25 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 2.889
26 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 0.050
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
27 | 9946001 |  | 折旧费 |  | 元 | 92.848
28 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 77.722
29 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.010
30 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.030
31 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.017
32 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 1.332
33 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 0.410
34 | 14210050 |  | 环氧树脂 综合 |  | kg | 6.000
35 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 0.008
36 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 | 0.300
37 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 0.200
38 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 0.322
39 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.150
40 | 24330001 |  | 光盘 5″ |  | 片 | 3.000
41 | 24330020 |  | 色带 |  | 根 | 2.000
42 | 24330030 |  | 诊断盘片 3.5″ |  | 片 | 1.000
43 | 25000001-0023 |  | 单管荧光灯36W |  | 套 | 1.010
44 | 26050001-0005 |  | 单联单控暗开关 |  | 个 | 1.020
45 | 26410060-0001 |  | 单相二、三极插座（安全型） |  | 个 | 4.080
46 | 26410060-0004 |  | 空调插座（安全型） |  | 个 | 1.020
47 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.257
48 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 0.200
49 | 28030170-0013 |  | 绝缘电线BVR-2.5 |  | m | 14.740
50 | 28030170-0018 |  | 绝缘电线ZR-BVV-2.5 |  | m | 234.080
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
51 | 28030170-0019 |  | 配线ZR-BVV-4 |  | m | 9.072
52 | 28030170-0020 |  | 配线BVR-4 |  | m | 4.536
53 | 28030270-0003 |  | UTP6 |  | m | 71.400
54 | 28030270-0007 |  | UTP双绞线 CAT.6 |  | m | 165.240
55 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 3.206
56 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 4.538
57 | 28110210-00231 |  | 电力电缆NH-YJV-3×4 |  | m | 46.945
58 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 21.152
59 | 29060140 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 212.157
60 | 29060140-0006 |  | 刚性难燃管PC40 |  | m | 38.500
61 | 29060140-0009 |  | 刚性难燃管PC25 |  | m | 67.100
62 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 40.503
63 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 15.708
64 | 29060295 |  | 难燃塑料管接头 40 |  | 个 | 9.013
65 | 29060330 |  | 难燃塑料管卡子 20 |  | 个 | 324.022
66 | 29060365 |  | 难燃塑料管三通 20 |  | 个 | 6.075
67 | 29060400 |  | 难燃塑料管伸缩接头 20 |  | 个 | 4.050
68 | 29060435 |  | 难燃塑料管弯头 20 |  | 个 | 4.050
69 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 4.080
70 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.015
71 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.030
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
72 | 29110390-0001 |  | 接线盒 | 86型 | 个 | 5.100
73 | 30030040@1-0001 |  | 彩色网路高清枪式摄像机400万 |  | 台 | 5.000
74 | 30030140 |  | 摄像机支架 |  | 个 | 5.000
75 | 30050010-0001 |  | 出入口控制主机 |  | 套 | 2.000
76 | 30050010-0003 |  | 一体式摄像机 |  | 套 | 2.000
77 | 30050010-0004 |  | 电动道闸 |  | 套 | 2.000
78 | 30050010-0013 |  | 红外光栅 |  | 套 | 2.000
79 | 30210160-0016 |  | 24口接入交换机 |  | 台 | 1.000
80 | 34050050 |  | 复印纸 A4 500张/包 |  | 包 | 5.000
81 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 0.260
82 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 0.150
83 | 55090080-0001 |  | 配电箱BAS |  | 台 | 1.000
84 | 57010010-0001 |  | 防砸雷达 |  | 套 | 2.000
85 | 57010010-0002 |  | 安全岛定制 |  | 套 | 1.000
86 | 57310010-0028 |  | 数据服务器 |  | 台(套) | 1.000
87 | 57310010-0029 |  | 工作电脑 |  | 台(套) | 1.000
88 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 9.493
89 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 40.261
90 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 40.056
91 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 9.350
92 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 1.939
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 中山市军休服务大厅及相关配套建设项目（室外配套安装工程） |  |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
93 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 149.802
94 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 24.693
95 | 870199011-0009 |  | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.800
96 | 990401020-0009 |  | 载货汽车 | 装载质量5(t) | 台班 | 0.001
97 | ZC-0001 |  | 车库管理岗亭 |  | 座 | 1.000
98 | ZC-0002 |  | 手孔接线井 |  | 座 | 4.000